РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЙЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.10.2015 | № | 41 |
| --- | --- | --- |
|  | д.Зайцевы |  |

Об утверждении  программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 г.г.

на территории Зайцевского сельского поселения Котельничского района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения контроля качества подготовки теплоснабжающих организаций, объектов бюджетной сферы, жилого фонда к эксплуатации в отопительный период 2015-2016г.г., администрация Зайцевского сельского поселения Котельничского района  Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 г.г., приложение 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

| Глава администрации сельского поселения |  | С.Н. Захарова |
| --- | --- | --- |

# ПОДГОТОВЛЕНО

| Главы администрации сельского поселения |  | С.Н. Захарова |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Зайцевского сельского поселения Кировской области

от 13.10.2015  №  41

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 г.г.

1. Общие положения

Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду проводится в целях исключения возникновения возможных аварийных ситуаций при прохождении отопительного периода, обеспечения номинальных режимов работы систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий, внутридомовых инженерных сетей многоквартирных домов в отопительный период 2015-2016 года.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Администрация Зайцевского сельского поселения Котельничского района организует:

- работу комиссии по проверке:

2.1.1 готовности к отопительному периоду объектов теплоснабжения и в целом теплоснабжающих организаций на территории сельского поселения;

2.1.2   готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

2.2 Оценка готовности к отопительному периоду объектов теплоснабжения позднее 30 сентября комиссией.

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных для теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее -Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.3. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр проверяемых объектов.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме, согласно приложения № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией сельского поселения Котельничского района, создавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности, в установленные сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих

организаций

1)	наличие договора аренды либо концессии, либо иного документа, заключенного в законном порядке, определяющего право передачи в хозяйственное ведение объекта;

2)	готовность    к    выполнению    графика    тепловых    нагрузок,    поддержанию
температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3)	соблюдение      критериев     надежности     теплоснабжения,     установленных
техническими регламентами;

4)	наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5)	функционирование  эксплуатационной  службой,  а именно:

-  укомплектованность персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- первичными средствами пожаротушения;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

9)	организация   коммерческого   учета   реализуемой  тепловой
энергии;

- обеспечение   безаварийной  работы   объектов  теплоснабжения   и   надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

11) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность    работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

Требования готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и тепловых пунктов

3) наличие и работоспособность приборов учета

4)  отсутствие задолженности за поставленные тепловую  энергию

Приложение 1

К программе проведения

Готовности к

отопительному периоду 2015-2016 г.г.

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 2

К программе проведения

готовности к

отопительному периоду 2015-2016 г.г.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

_________________