| РАЗРАБОТАНО: Директор ООО «Юдинка» __________ (А.В. Стародубцев) (подпись) | СОГЛАСОВАНО: Глава администрации Красногорского с/поселения ________ (Н.Е. Котюргина) (подпись) |
| --- | --- |

Производственная программа                                         Общество с ограниченной ответственностью       «Юдинка»,

(наименование ОКК)

осуществляющей холодное водоснабжение                       и водоотведение

(горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение)

на 2016 -2018 годы

## I. Паспорт производственной программы

| Наименование организации коммунального комплекса (в отношении которой разработана производственная программа) | Общество с ограниченной ответственностью «Юдинка» |
| --- | --- |
| Юридический адрес организации | Кировская область, Котельничский район, с. Красногорье, ул. Школьная д.1 |
| Руководитель организации | Стародубцев Андрей Васильевич, телефон/ факс (83342)2-75-67, электронный адрес udinka@yandex.ru |
| Лицо ответственное за составление производственной программы | Стародубцев Андрей Васильевич, телефон/ факс (83342)2-75-67, электронный адрес udinka@yandex.ru |
| Целевые показатели деятельности организации: | 1.экономия электроэнергии |
| Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | Источники финансирования: тариф |
| Наличие утвержденных схем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | имеется |
| Дата проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | Дата проведения: холодного водоснабжения-15.04.2015, водоотведения-20.04.2015 Результаты технического обследования холодного водоснабжения: 1.Сети находятся в удовлетворительном состоянии, следует провести частичный ремонт накопительной емкости, замена отдельных участков сети. 2.По водоотведению: сети в удовлетворительном состоянии, но требуется промывка и прочистка канализационных колодцев |
| Уровень оприборивания потребителей индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов | Население: в с. Красногорье 89%. |
| Уровень оприборивания многоквартирных домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов | нет |

## II. Техническая характеристика централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения

- Источник водоснабжения подземный.

- Оборудование (по стадиям), установленная производственная мощность 0,5 тыс.м3/час.

- Установленная производственная мощность канализации 0,2м3/час.

- Протяженность водопроводных сетей 3,5 км.

- Протяженность канализационных сетей 3 км.

- Краткое описание процесса производства и оказания услуг:

ООО «Юдинка» поднимает питьевую воду из 2-х артезианских скважин. Вода насосами поднимается в водонапорные башни, в работе находятся обе скважины, отключаясь, при наполнении емкостей. Затем вода под собственным давлением, попадает в разводящие сети села Красногорье.

## III. Планируемый объём оказываемой услуги

## Холодное водоснабжение*

| № п/п | Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Планируемый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Факт | Факт | Ожид. | План 2016 | План 2017 | План 2018 |
| 1 | Объемы производства и реализации услуг, м3 | 11,56 | 11,06 | 10,6 | 10,10 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 1.1 | объем потребности в воде, всего: | 11,56 | 11,06 | 10,6 | 10,10 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Объем подъема (забора) воды | 11,56 | 11,06 | 10,6 | 10,10 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 1.1.2 | Объем покупки воды, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование организации продавца |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подано на очистку |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Расход на собственные нужды, всего: | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Неучтенный расход воды (потери), всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | то же в % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Полезный отпуск воды, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | отпуск подразделениям предприятия, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование подразделения предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | реализация технической воды, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | реализация питьевой воды, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.1 | населению, всего: | 10,96 | 10,46 | 10,10 | 9,5 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.2 | бюджетным организациям, всего: | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.3 | Прочим потребителям, всего: | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Транспортирование воды потребителям, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

*Объемы холодного водоснабжения определяются в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса, утверждёнными Приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса».

## Водоотведение*

| № п/п | Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Планируемый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Факт | Факт | Ожид | План 2016 | План 2017 | План 2018 |
| 1. | Объемы производства и реализации услуг, куб. м. | 6,58 | 6,58 | 6,5 | 6,17 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
| 1.1 | Отведение сточных вод, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | от собственных нужд водоотведения, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | от потребителей, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | от населения, всего: | 6,26 | 6,26 | 6,20 | 5,9 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | от бюджетных организаций, всего: | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 | от прочих потребителей, всего: | 0,04 | 0,04 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | от подразделений предприятий, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование подразделения предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование подразделения предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | неучтенный объем принятых стоков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | то же в % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | транспортирование сточной жидкости, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование потребителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Принято стоков на собственные ОСК, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подано на очистные сооружения других организаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

*Объемы сточной жидкости определяются в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса, утверждёнными Приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса».

V. Расчет производственной мощности (по ведущим звеньям) и ее использования.

Водопровод

1.Скважины

| Перечень скважин | Часовая произв. мощ- ность м.3 | КПД | Использование годового фонда времени (часы) (регул. Период) | Коэф. Загруз. Гр.4 / гр.8 | Годовая установленная мощность (тыс. м 3) | Производ. Тыс.м3 | Коэф-фициент использования гр.15 / гр.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В ра- бо-те | В ре- мон-те | В откл. По режи- му рабо- ты | В ре- зерве | всего |  | Произв. Мощность | Мощ-ность в ре-зерве | Все-го | Планируемый объем |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В ра-боте | В ре-монте | В откл. По режиму работы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| с.Красногорье №1870 | 5 | 75 | 3650 |  | 5110 | 5110 | 8760 | 0,42 | 13,7 |  | 19,2 |  | 32,9 | 7,0 | 0,51 |
| с.Красногорье №4451 | 5 | 75 | 3650 |  | 5110 | 5110 | 8760 | 0,42 | 13,7 |  | 19,2 |  | 32,9 | 7,0 | 0,51 |
| Итого |  |  | 7300 |  | 10220 | 10220 | 17520 | 0,82 | 27,4 |  | 38,4 |  | 65,8 | 14,0 | 1,01 |

2. Насосы

| Марка насоса | Часовая произв. Мощ- ность м.3 | КПД | Использование годового фонда времени (часы) (регул. Период) | Коэф. Загруз. Гр.4 / гр.8 | Годовая установленная мощность (тыс. м3) | Про-извод. Тыс.м3 | Коэф-фициент использвания гр.15 / гр.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В ра- бо-те | В ре- мон-те | В откл. По режи- му рабо- ты | В ре- зерве | всего |  | Произв. Мощность | Мощ-ность в ре-зерве | Все-го | Пла-нируе-мый объем |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В ра-боте | В ре-монте | В откл. По режиму работы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ЭЦВ-5-4-125 | 4 | 75 | 3650 |  | 5110 | 5110 | 8760 | 0,42 | 13,7 |  | 19,2 | 19,2 | 32,9 | 7,0 | 0,51 |
| ЭЦВ-5-5-125 | 5 | 75 | 3650 |  | 5110 | 5110 | 8760 | 0,42 | 13,7 |  | 19,2 | 19,2 | 32,9 | 7,0 | 0,51 |
| Итого |  |  | 7300 |  | 10220 | 10220 | 17520 | 0,84 | 27,4 |  | 38,4 | 38,4 | 65,8 | 14,0 | 1,01 |

3. Отстойники

| Перечень отстойни-ков | Объ-ем м3 | Расчет-ное время отстаив. Воды в час | Про-пускн. Способн. За час (м3) | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. Период) | Коэф. Загруз ки | Пропускная способность за год (тыс. м3) | Объем очистки, тыс.м3 | Коэф- фициент исполь- зования гр.14/ гр.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | гр5 / гр.8 | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | Плани-руемый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 |

4.Фильтры и контактные осветлители

| Перечень фильтров и контактных осветлите- лей | Пло-шадь филь-тра-ции, м2 | Расчет-ная ско- рость фильт- рации м/час | Про-пускн. способн. за час (м3) | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) | Коэф. загруз ки | Пропускная способность за год (тыс. м3) | Объем очистки, тыс.м3 | Коэф- фициент исполь- зования гр.14/ гр.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В ра-боте | В ре-монте | В про-мыв-ке | Все-го | гр5 / гр.8 | В ра-боте | В ре-монте | В про-мыв-ке | Все-го | Плани-руемый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Водоводы

| Перечень водоводов | Пропускн. пособн. в час (м3) | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) | Коэф. загрузки | Пропускная способность за год (тыс. м3) | Объем пропуска,тыс.м.3 | Коэффи-циент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В работе | В ремонте, резерве | Всего | гр.3 / гр. 5 | В работе | В ремонте, в резерве | Всего | планируемый | использов. гр.10/гр.7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сводная производственная мощность водопровода по звеньям (тыс.м3)

| Наименование сооружений | Установленная мощность | Фактический объем (предыдущий год) | Ожидаемый объем (отч. год) | Планируемый объем (регул. период) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважины |  | 31,2 | 31,9 | 35,2 |
| Водозаборы |  |  |  |  |
| Насосные станции первого подъема |  |  |  |  |
| Очистные станции: |  |  |  |  |
| отстойники |  |  |  |  |
| фильтры |  |  |  |  |
| контактные осветлители |  |  |  |  |
| Насосные станции второго подъема |  |  |  |  |
| Водоводы |  |  |  |  |

Канализация

1. Коллекторы

| Перечень коллекторов | Пропускн. пособн. в час (м3) | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) | Коэф. загрузки | Пропускная способность за год (тыс. м3) | Объем пропуска,тыс.м.3 | Коэффи-циент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В работе | В ремонте, резерве | Всего | гр.3 / гр. 5 | В работе | В ремонте | Всего | планируемый | использов. гр.10/гр.7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Скорость течения жидкости в канализации принята в размере 0,3 м/с.

Пропускная способность рассчитана исходя из площади сечения канализации и скорости течения жидкости.

За итоговую пропускную способность канализации принимается пропускная способность внеплощадочной хозяйственно-фекальной канализации.

2. Насосные станции

| перечень насосов | Часовая произв. мощ-ность м3 | КПД | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) | Коэф. загруз. | Годовая установленная мощность (тыс. м3) | Производ. тыс.м3 | коэффициенты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В ра-боте | В ремонте | В откл. по ре-жиму работы | В ре- зер-ве | Все-го | гр.4 / гр.8 | Производств. мощность | Мощность в резерве | всего | Планируемый объем | Использования гр.15/ гр.10 | резерва |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В ра-бо-те | В ре-мон-те | В откл. по режиму работы |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Решетки

| Перечень решеток | Пропускн. пособн. в час (м3) | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) | Коэф. загрузки | Пропускная способность за год (тыс. м3) | Объем пропуска,тыс.м.3 | Коэффи-циент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В работе | В ремонте | Всего | гр.3 / гр. 5 | В работе | В ремонте | Всего | планируемый | использов. гр.10/гр.7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Отстойники

| Перечень отстойни-ков | Объ-ем м3 | Расчет-ное время отстаив. воды в час | Про-пускн. способн. за час (м3) | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) | Коэф. загруз ки | Пропускная способность за год (тыс. м3) | Объем очистки, тыс.м3 | Коэф- фициент исполь- зования гр.14/ гр.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | гр5 / гр.8 | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | Плани-руемый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Метантенки

| Перечень метантенков | Объ-ем м3 | Про-пускн. способн. за час (м3) | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) | Коэф. загруз ки | Пропускная способность за год (тыс. м3) | Объем очистки, тыс.м3 | Коэф- фициент исполь- зования гр.13/ гр.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | Гр4 / гр.7 | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | Плани-руемый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Биофильтры

| Перечень отстойни-ков | Объ-ем м3 | Расчет-ное время обработ стоков в час | Про-пускн. способн. за час (м3) | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) | Коэф. загруз ки | Пропускная способность за год (тыс. м3) | Объем очистки, тыс.м3 | Коэф- фициент исполь- зования гр.14/ гр.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | гр5 / гр.8 | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | Плани-руемый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Аэрофильтры и аэротенки

| Перечень аэрофильтров и аэротенков | Про-пускн. способн. за час (м3) | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) | Коэф. загруз ки | Пропускная способность за год (тыс. м3) | Объем очистки, тыс.м3 | Коэф- фициент исполь- зования гр.12/ гр.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | Гр3 / гр.6 | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | Плани-руемый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Фильтр-прессы

| Перечень оборудо-вания | Произ-води-тельн. кг сухов. вещ./м2 | Расчет-ное время обработки осадка в час | Про-пускн. способность за час (м3) | Использование годового фонда времени (часы) (регулир. период) | Коэф. загруз ки | Пропускная способность за год (тыс. м3) | Объем осадка, тыс.м3 | Коэф- фициент исполь- зования гр.14/ гр.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | гр5 / гр.8 | В ра-боте | В ре-монте | В очи-стке | Все-го | Плани-руемый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Поля орошения и поля фильтрации

| Площадь полей (га) | В том числе орошаемая площадь (га) | Использование площадей полей орошения (%) | Среднесуточная норма нагрузки сточными водами 1 га орошаемой площади (м2) | Расчетная пропускная способность (тыс. м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  |

10. Иловые площадки

| Площадь иловых площадок (м2) | Среднегодовая норма нагрузки на 1 м2 поверхности площадок (м3) | Количество осадков за год |
| --- | --- | --- |
| Итого |  |  |

Сводная производственная мощность канализации по звеньям (тыс.м3)

| Наименование сооружений | Установл. мощность | Фактический объем (предыдущий год) | Ожидаемый объем (отч. год) | Планируемый объем (регул. период) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коллекторы |  |  |  |  |
| Насосные станции |  |  |  |  |
| Очистные сооружения |  |  |  |  |
| Механическая очистка: |  |  |  |  |
| а) решетки |  |  |  |  |
| б) отстойники |  |  |  |  |
| в) метантенки |  |  |  |  |
| г) вакуум-фильтры, центрифуги, и др. |  |  |  |  |
| д) иловые площадки |  |  |  |  |
| Биологическая очистка: |  |  |  |  |
| 1.Естественная: |  |  |  |  |
| а) поля орошения |  |  |  |  |
| б) поля фильтрации |  |  |  |  |
| 2.Искусственная: |  |  |  |  |
| а) биофильтры |  |  |  |  |
| б) аэротенки |  |  |  |  |
| в) вторич. отстойники |  |  |  |  |

V. Формирование плана мероприятий по повышению эффективности деятельности по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения

## План мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения

| Наименование мероприятия | Объем планируемых работ в натуральных ед. (протяж./мощность) | Проектно-сметная стоимость, руб. | Социально-экономический эффект, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 мероприятие | установка 5 водомеров на станциях подъема воды | 120,0тыс рублей |  |

## График реализации мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения

| Наименование мероприятия | Временной промежуток выполнения (квартал, год) | Месторасположение проведения работ | Техническая характеристика сетей до проведения мероприятий | Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 мероприятие | 1 полугодие 2016 | С. Красногорье |  |  |

## Отчет о выполнении мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоснабжения в прошедший период

| Наименование мероприятия | Временной промежуток выполнения (квартал, год) | Месторасположение проведения работ | Техническая характеристика сетей до проведения мероприятий | Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## План мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоотведения

| Наименование мероприятия | Объем планируемых работ в натуральных ед. (протяж./мощность) | Проектно-сметная стоимость, руб. | Социально-зкономический эффект, руб. |
| --- | --- | --- | --- |

## График реализации мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоотведения

| Наименование мероприятия | Временной промежуток выполнения (квартал, год) | Месторасположение проведения работ | Техническая характеристика сетей до проведения мероприятий | Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт канализационных колодцев | 2 квартал 2016 | с. Красногорье |  |  |
| Копка траншеи | 3 квартал 2016 | с. Красногорье |  |  |

## Отчет о выполнении мероприятий по повышению эффективности работы объектов водоотведения в прошедший период

| Наименование мероприятия | Временной промежуток выполнения (квартал, год) | Месторасположение проведения работ | Техническая характеристика сетей до проведения мероприятий | Техническая характеристика сетей после проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистка колодцев с использованием АС машины | 2 квартал | с. Красногорье |  |  |

VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности*

| Вид регулируемой деятельности | Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Срок проведения год | Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности** | Натуральные показатели | Стоимостные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  | Ед.изм | Период регулирования | Ед.изм | Период регулирования |
| Водоснабжение | 1.Установка приборов учета воды на скважинах 2.Замена скважинных насосов 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение | 1. 2. 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячая вода | 1. 2. 3. |  |  |  |  |  |  |  |

*В соответствии с программой по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

**В соответствии с решением РСТ Кировской области о принятии целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

VII. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения*

| Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | факт 2014 год | план 2016 год | план 2017 год | план 2018 год |
| Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды), в том числе: |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | - | - | - | - |
| 1.4. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения, в том числе: |
| 2.1. Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей, холодное водоснабжение, по подаче, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км. |  |  |  |  |
| 2.2. Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей, горячее водоснабжение, по подаче, горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км. | - | - | - | - |
| 2.3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км. |  |  |  |  |
| Показатели очистки сточных вод, в том числе: |
| 3.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % |  |  |  |  |
| 3.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % |  |  |  |  |
| 3.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % |  |  |  |  |
| Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности), в том числе: |
| 4.1. Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % |  |  |  |  |
| 4.2. Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % |  |  |  |  |
| 4.3. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб.м. |  |  |  |  |
| 4.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб.м. |  |  |  |  |
| 4.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб.м. |  |  |  |  |
| 4.6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м. |  |  |  |  |
| 4.6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м. |  |  |  |  |

*В соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр.