КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КОТЕЛЬНИЧСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.07.2019 | № | 60 |
| --- | --- | --- |

п. Светлый

Об утверждении Программы проведения проверки готовности к

отопительному периоду 2019-2020 г.г. на территории Светловского сельского поселения Котельничского района

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения контроля качества подготовки теплоснабжающих организаций, объектов бюджетной сферы, жилого фонда к эксплуатации в отопительный период 2019-2020 г.г. администрация Светловского  сельского поселения Котельничского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 г.г. Прилагается.

- Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене», разместить на официальном сайте Котельничского муниципального района  в разделе «Сельские поселения» «Светловское».

| Глава администрации Светловского сельского поселения |  | Л.В.Вычугжанина |
| --- | --- | --- |

___________________________________________________________________________

Подготовлено:

| Глава администрации Светловского сельского поселения |  | Л.В.Вычугжанина |
| --- | --- | --- |

Разослано: администрация с/п, Котельничская межрайонная прокуратура

Приложение к

постановлению администрации

Светловского сельского поселения

от 26.07.2019 № 60

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2019-2020 г.г.

- Общие положения

  - Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду проводится в целях исключения возникновения возможных аварийных ситуаций при прохождении отопительного периода, обеспечения номинальных режимов работы систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий, внутридомовых инженерных сетей многоквартирного дома в отопительный период 2019-2020 г.г.

- Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

  - Администрация сельского поселения Котельничского района организует работу комиссии по проверке:

  - готовности к отопительному периоду объектов теплоснабжения и в целом теплоснабжающих организаций на территории сельского поселения;

  - готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

  - Оценка готовности к отопительному периоду объектов теплоснабжения не позднее 15 сентября комиссией.

  - При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных для теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

  - Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее-Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

  - В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр проверяемых объектов.

  - Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме, согласно приложения 1 к настоящей Программе. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному  периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готвоности к акту прилагаектся перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоде (далее – Паспорт) составляется согласно приложению 2 к настоящей Программе и выдается администрацией сельского поселения Котельничского района, создавшей комиссию, по каждому объекту проверки в тчение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в установленные сроки, комиссией проводится повторная проверка по результатам которой составляется новый акт.

- Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

- Наличие договора арнеды либо концессии, либо иного документа, заключенного в законном порядке, определяющего право передачи в хозяйственное ведение объекта;

- Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- Укомплектованность экспулатационной, диспетчерской и аварийной служб, персоналом;

- Обеспеченность персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- Нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- Обеспечение качества теплоносителей;

- Организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии;

- Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление  гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии в законом о теплоснабжении;

- Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

  - Готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

  - Соблюдение водно-химического режима;

  - Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

  - Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците теплвоой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

  - Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

  - Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топлвио- и водоснабжающих организаций, а также органов местного самоуправления;

  - Проведение гидравличеких и тепловых испытаний тепловых сетей;

  - Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжением;

  - Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей  и источников тепловой энергии;

  - Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

- Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

- Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

- Требования готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

- Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и тепловых пунктов;

- Состояние арматуры, трубопроводов, тепловой изоляции тепловых пунктов;

- Наличие и работоспособность приборов учета;

- Наличие паспортов теплопотребляющих установок;

- Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию;

- Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материльно-техническими ресурсами длля осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на прочность и плотность.

_____________________