**Приложение № 6 к конкурсной документации**

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера

по теплоснабжению

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование критерия открытого конкурса | Значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| 1. | Валовая выручка | 25528,5 | тыс.руб |
| 2. | Плановые показатели |  |  |
| 2.1. | Базовый уровень операционных расходов | 4818,9 | тыс.руб/год |
| 2.2. | Расход условного топлива на производство 1гкал тепловойэнергии | 181,9 | кг.у.т./гкал |
| 2.3. | Расход электроэнергии на производство 1 гкал тепловой энергии | 42,8 | квт\*час/гкал |
| 2.4. | Нормативный уровень прибыли |  | если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации |
| 2.5 | Потери тепловой энергии на производство 1гкал | 1550,0 | гкал/год |

По горячему водоснабжению

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование критерия открытого конкурса | Значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| 1. | Удельный расход тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб.м. воды | 0,0671 | кВт.ч./куб.м. |

Срок выхода на плановые показатели 01.10.2017 года.