Схема подключения к системам теплоснабжения, подключения

(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения

Обслуживающая организация – Общество с ограниченной ответственностью « ЖКХ Олиста».

1. Информация о доступной мощности

с. Красногорье, ул. Школьная, д.12-0,5Гкал/час

Водопроводные сети  - максимальное давление в системе 2 атмосферы.

Канализационные сети- давление в системе от 2 до 3 м3.

2. Перечень документов, необходимых для подготовки договора о подключении:

-	заявление   о   подключении,   содержащее   полное   и   сокращенное   наименования ЗАЯВИТЕЛЯ  (для  физических  лиц -  фамилия,  имя,  отчество),   его  местонахождение  и почтовый адрес;

- нотариально заверенные копии учредительных документов ЗАЯВИТЕЛЯ, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическую   карту   участка   в   масштабе   1:500   (со   всеми   наземными   и подземными   коммуникациями   и   сооружениями),   согласованную   с   эксплуатирующими организациями;

- информацию о  сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) Объекта;

-	информацию    о    характеристиках    тепловых    нагрузок    Объекта    (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные  расходы  теплоносителей  на  технологические  нужды,   отопление,  вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение);

-	информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура);

-	сведения о режимах теплопотребления для Объекта капитального строительства (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);

-	требования к надежности теплоснабжения Объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей  по   продолжительности,   периодам   года  и   др.)   и   сведения  о  категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами;

-	информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования тепловой нагрузки.

3. Контакты по вопросам подключения:

612645, Кировская обл., Котельничский район, с.Молотниково, ул. Щепина, 8, кв.10

Тел. (83342) 2-55-23

e-mail: gkh-molotnikovo@yandex.ru

4. Плата за подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на основании акта выполненных работ, калькуляции затрат исходя из фактических объемов выполненных работ.

5. Возможна подача заявки на подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в электронной форме, почтовым отправлением, с курьером.

6. Срок рассмотрения заявки 30 дней.