АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧИСТОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2012                                                                                       № 32

с.Чистополье

Об утверждении схемы теплоснабжения

Чистопольского сельского поселения

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190 –ФЗ

«О теплоснабжении», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава Чистопольского сельского поселения

Администрация Чистопольского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему теплоснабжения Чистопольского сельского поселения. Приложение №1.

- Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации

Чистопольского сельского поселения                               Н.Г.Втюрина

Утверждена

постановлением

Чистопольского сельского поселения

от 29.12.2012 № 32

СХЕМА  ТНПЛОСНАБЖЕНИЯ

Чистопольского сельского поселения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Чистопольского сельского поселения Котельничского района  является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 –ФЗ «О теплоснабжении»;

-Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чистопольского сельского поселения.

1.Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - документ содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- Схема определяет:

  - Основные направления развития системы теплоснабжения Чистопольского сельского поселения, позволяющие обеспечить нормальный уровень надежности поставок тепловой энергии существующим потребителям.

  - Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению действующего источника теплоснабжения.

  - Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

  - Минимизация затрат на теплоснабжение на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя  в долгосрочной перспективе.

  - Обеспечение МКОУ  ООШ с.Чистополье тепловой энергией.

  - Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующего объекта.

3.Графическая часть. (приложение №1)

- Пояснительная записка схемы теплоснабжения.

- Муниципальное образование Чистопольское сельское поселение входит в состав Котельничского муниципального района.

Общая площадь земель муниципального образования «Чистопольское сельское поселение» 224,48 кв.км.

В состав Чистопольского сельского поселения входят 5 населенных пунктов:

с.Чистополье,  д.  Красное, д. Изиповка, д. Григорьево и д.Косолапово.

Административным центром поселения является с.Чистополье.

Численность населения сельского поселения  350 человек.

Местность поселения представляет собой низменную равнину. Грунты преобладают  песчаные и глинистые. Грунтовые воды залегают на глубину  1,5 – 4,0 метров.  Климат  умеренный. Характерная  особенность погоды – её  непостоянство. Наибольшее количество  осадков приходится  на  летнее и осенние  месяцы.  Средний годовой уровень  осадков – 600 – 700 миллиметров. Лето сравнительно жаркое. Зима  холодная. Средняя  температура, по данным  местной  метеостанции,  зимой – минус  17 градусов,  летом – плюс  16.  По многолетним данным,  самая высокая температура  была 32  градуса,  а самая  низкая  -42.  Зима устанавливается обычно во второй половине  ноября.

- Сведения  о котельной

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной  заключить с потребителем  договор  теплоснабжения является ИП Козычар В.М.

| №п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установл. Мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистопольское сельское поселение | с.Чистополье ул. Центральная | 0,5 | 150 м. |

Теплоснабжение (отопление) Чистопольского сельского поселения осуществляется:

- с.Чистополье здание Чистопольской школы по ул.Центральная, д.27;

- Здание школьного интерната по ул. Молодежная д.23.

Теплоснабжение  Дома Досуга, детского сада, административных  зданий и  жилых домов на территории Чистопольского сельского поселения осуществляется от печей на дровах.

Газоснабжение не планируется.

- Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей Чистопольского сельского поселения не планируется.

6.Здание Чистопольской школы  и здание школьного интерната будет снабжаться по прежней схеме от котельной с.Чистополье, все остальные объекты – индивидуальное (печное) отопление.

7. Существующая система теплоснабжения является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.